지침 비정상 계량기 출장보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	전윤수	박종선	10/10 이병두

********************수전의 이상 수도계량기(지침 비정상)관련 현장 조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 10. 10

보고자 : 7급  전 윤 수

□ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	직전4개월 평균사용량	비고
********************	***	4248799	10	32	h1700110625	‘19.10.05	4084	1,612㎥	520㎥

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태
- 옥내누수 여부 : 없음 - 행사 등 격증 여부 : 없음 - 탁상 또는 누적검침 여부 : 없음

○ 상기 수전은 최근 2개월 평균사용량이 498㎥으로 사용하는 20세대 주계량기 수전으로,

20세대 사용량은 481㎥사용함.

○ `19. 10. 05 정례검침 결과 위 사진처럼 수도계량기 지침 4085㎥, 사용량 1612㎥으로,

현장조사 결과, 누수 및 누수수리 사실이 없어, 침 비정상으로 판단됨.

☐ 조사자 처리 의견

위 조사사항과 같이 지침비정상 수도계량기 업무절차에 따라 해당 수도계량기는 즉시 교체하고‘19년 10월납기 사용량은 직전 4개월 평균사용량 520㎥으로 조정하고자 합니다. 끝.