＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	관악구청장(치수과장)
(경유)
제목	「신림1배수분구(2공구) 하수관로 종합정비공사」이설요청에 대한 회신

1. 치수과-15988(2019.09.30.)호와 관련하여 관악구 ************* 「신림1배수분구(2공구) 하수관로 종합정비공사」 중 상수관로 이설요청을 아래와 같이 회신합니다

- 아래 -

가. 이설관로 배치시, 다용도밸브 150/150mm(1개소) 추가 설치가 필요합니다.

나. 이설 공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 등 원인자부담금을 납부하시고, 착공계 및 준공계 제출하여 주시기 바랍니다.

다. 무단수차단공법 적용에 따른 이행철저 및 사전승인을 득한 후 시행하시기 바랍니다.

라. 원인자 이설 공사시, 해당사업의 상수도 전문 건설사업기술자에게 시공 감독토록 하여 품질 향상에 기여해주시기 바랍니다.

마. 붙임과 같이 이설승인 조건을 준수하여 원인자 이설공사하시기 바라며, 기타 세부사항은 상수도 시설기준을 참고하시고 우리사업소와 협의하여 시행하시기 바랍니다.

붙임  1. 이설 승인조건 1부.

2. 원인자 부담금 고지서 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	배진원		급수설비팀장	서규석		급수운영과장	전결 10/10 이성환
협조자
시행	급수운영과-18997	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/
전화	02-3146-4559	/전송	02-3146-4589	/	jinwon3537@seoul.go.kr	/	부분공개(6)