	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	적수사고 예방을 위한 관련기관 회의 참석 결과 알림

1. 중부수도사업소 시설관리과-25190(2019.10.2.)호 「적수사고 예방을 위한 관련기관 회의 개최」

와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 중부수도사업소에서 실시한 적수사고 예방을 위한 회의 참석 결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 차질 없도록 하시기 바랍니다.

가. 회의일시 및 장소 : 2019. 10. 10.(목) 14:00 / 중부수도사업소 2층 회의실

나. 회의참석 : 중부소방서 5명 (대응총괄팀장, 충무로·회현·신당119안전센터장, 소방용수담당)

* 그 외 종로, 용산, 성북소방서 대응총괄팀장 및 각 119안전센터장, 소방용수 담당

다. 회의내용

1) 소화전 밸브 이외 상수도 밸브 조작 금지

2) 충격작용 방지를 위하여 밸브 개방시 시간 간격을 두고 밸브 개방

3) 소화전 밸브실 ‘소화전용’ 철개 미표기 시설물 발견시 보수 요청

4) 다용도 소화전 및 소화전 주변에 위치한 상수도 밸브에 조작금지 표시 검토 중

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 안전센터는 회의 결과를 전직원에게 전파하여 주시고 일제 정밀조사시

밸브 조작에 따른 사고가 발생하지 않도록 사전 교육을 철저히 실시하여 주시기 바랍니다.

붙임: 회의자료(소방시설 점검시 상수도 급수사고 예방) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 안전센터
담당자	박창영		대응총괄팀장	손동주		재난관리과장	10/10 정형철
협조자
시행	재난관리과-6111	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과	/
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	ckddudabc@seoul.go.kr	/	부분공개(5)