물품매입(소모품·비품)요구서

총무팀장		공원운영과장		서부공원녹지사업소장			아래와 같이 매입( 0 ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : )
정언룡		배효성		10/11 남길순
협 조

건   명 :

물품매입요구(평화잔디광장 앞 주차차단기 구매설치)

시  행

공원운영과-13628

(

)

조직

서부공원녹지사업소공원운영과

정책사업

세계적인 환경태마공원육성

단위사업

산하공원유지관리

세부사업

월드컵공원시설물보수정비

편성목

시설비

통계목

시설비

접  수

(

)

수신자

내부결재

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

,

N

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

,

N

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규  격

단위명칭

수량

단가

소요경비

추 정 액

용  도

에너지

효율등급

녹색제품

중소기업

제    품

장애인

생산품

유무

등급

유무

구입

여부

여부

구입

여부

유무

구입

여부

총 계

(추산액)

61,919,560

수수료

0.54%

332,560

소  계

61,587,000

23240957

주차주제어장치

INNO-SMARTLPR12

식

1

7,859,000

7,859,000

23377166

차량인식기

INN-LPR100

대

1

10,916,000

10,916,000

23377702

주차안내판

INN-PDL100

EA

1

2,625,000

2,625,000

23374333

차량차단기

INN-PGT100

대

1

2,545,000

2,545,000

22882064

액정모니터

22M47D,  54.6cm

EA

2

488,000

976,000

23033860

디지털비디오레코더

ISD1641N, 3TB

대

1

2,599,000

2,599,000

23368298

차량인식기

INN-2100I,

대

1

1,133,000

1,133,000

23376973

주차관제주변기기

NN-PIC100,

대

1

1,944,000

1,944,000

22926795

IP전화기

IP335

대

1

224,000

224,000

22570821

네트워크스위치

SFC400GM, 8port

대

1

468,000

468,000

22478413

네트워크스위치

SFC4000T, 24port

대

2

680,000

1,360,000

22171847

광분배함

FDF-M-SC-08P

대

2

147,000

294,000

23373962

주차관제주변기기

INN-PGS100,  차단기스위치 2CH

EA

2

132,000

264,000

23124412

금속상자

LP-400, 600×500×300mm

대

1

1,271,000

1,271,000

23368302

차량감지기

INN-PLP100,

EA

4

56,000

224,000

22133057

네트워크시스템장비용랙

Euro II, 600×2030×1000mm

대

1

1,055,000

1,055,000

23368303

차량감지기

INN-PLD100

대

1

187,000

187,000

22067185

광섬유케이블어셈블리

SM-3  ST

EA

2

8,720

17,440

22067194

네트워크케이블

CAT.5E/CM 4P

M

500

2,740

1,370,000

22067196

옥외광섬유케이블

SM 4C

M

1000

5,580

5,580,000

20174480

전선관

고장력후렉시블전선관, 28mm, 비방수

M

1000

8,130

8,130,000

22066411

토공사

기계8+인력2

M

850

3,520

2,992,000

22066412

토공사

기계8+인력2/흙다지기

M

850

5,580

4,743,000

22066417

정보통신공사

12코어이하접속

식

8

27,930

223,440

22066418

정보통신공사

광케이블시험시험및측정

식

8

54,290

434,320

22066419

정보통신공사

선로시험

식

8

34,490

275,920

22066420

정보통신공사

송수신제어신호및영상레벨조정

식

8

124,850

998,800

22066421

정보통신공사

종합시험

식

8

109,760

878,080

위 물품을 납품요구일로부터 90일까지 납품 하도록 하여 주시기 바랍니다.