문서번호	급수운영과-20178
결재일자	2019.10.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관	급수설비팀장		급수운영과장		중부수도사업소장
신정우	박장진		채재일		10/11 황일람
협 조
	주무관					김종수

세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도 !

「용산구 한남동 성아맨션 건물 화재 」관련 수돗물 지원요청 사항 처리보고

2019. 10.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

**********************

수돗물 지원요청 사항 처리보고

*****************************************옥내배관 파손에 따라 수돗물 지원 요청이 있어 이에 대한 추진사항을 보고 드림.

1. 현 황

가. *****************************

***********************

나. 화재일시 : 2019.10.08(화) 오후5시

다. 상수도 피해사항 : 건물 옥내배관 파손에 따른 주택 단수

라. 민 원 인 : *************************

마. 계량기 현황 : D=20mm(상가, 사용중)

D=50mm(주택, 옥내 누수로 밸브 잠금)

바. 요청사항

- 옥내배관 복구시 까지 병물 아리수 지원 및 급수차 지원요청

- 건물자체 옥내배관 예상복구 일시 : 2019.10.18.(금) 예정.

사. 위치도

2. 보고내용

가. 급수지원 요청일시 : 2019.10.09(수) 11:00

- 용산구청 당직실에서 해당 화재건물 옥내 수도누수 징후 있어

급수차 및 병물 아리수 지원요청

나. 지원 사항

- 1차 지원 : ‘19.10.09(수) 12:00~16:00

► 급수차 및 병물 아리수지원(2ℓ×360병)

- 2차 지원 : ‘19.10.10(목) 08:30 ~ 18:30)

► 급수차 지원 3회 및 병물 아리수지원(2ℓ×120병, 350㎖ × 300병)

3. 향후 처리계획

가. 급수차 및 병물 아리수지원

- 영등포아리수센터 병물 지원 요청

- 3차지원 : ‘19.10.11(금) : 09:00 ~ 16:00

► 급수차 및 병물 아리수지원(2ℓ×420병)

나. 임시 급수전 설치(내부 배관 복구시까지 급수예정)

- 화재 현장감식 등으로 옥내배관 보수공사가 즉시 이루어지지 않아 주민  급수불편을 해소코자 임시 급수전을 설치.

- 임시 급수전 공사는 긴급 사항임을 감안 관내 누수복구 업체에 의뢰하여주민 급수불편을 최소화 하고자 함.

- 기존 50mm 수도계량기 옥내배관에서 분기 가설 임시급수대 설치

► 주민급수 편의제공 : 아리수 비상급수팩 5ℓ들이 500매, 주민자치회장

등 주민에 전달 지급.  끝.