문서번호	시설관리과-21653
결재일자	2019.10.11.
공개여부	대시민공개

주무관		주무관		기전팀장		시설관리과장			결재
최민서		유홍규		나동안		10/11 정재현
협 조

순찰반 업무일지(2019-10-11)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 가압장(우면산, 방배, 반포) - 점검내용 : 시설물 정기점검 - 점검결과 : 가압장 펌프실 펌프(전류,전압,주파수) 감시제어반 점검 ○ 베수지(반포, 서초외 5개소) - 점검내용 : 시설물 정기점검, 항 청소대비 수위계 오차 점검 - 점검결과 : 실측, 초음파수위계, 제어실수위 측정 배수지별 환경정비 및 관랑실 시설물 점검 • 작업 및 점검자 : 유경준, 김용학, 최민서 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 09:00 ~ 18:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2019년 10월 11일(목)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다.