고압가스 수불부(10/10)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	10/11 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-7662

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						9,982
10.01		0	0	260		0	0	347	347	9,635
10.02		0	0	260		0	0	338	338	9,297
10.03		0	0	260		0	0	341	341	8,956
10.04		0	0	260		0	0	375	375	8,581
10.05		0	0	260		0	0	330	330	8,251
10.06		0	0	260		0	0	308	308	7,943
10.07		0	0	260		0	0	320	320	7,623
10.08		0	0	260		0	0	349	349	7,274
10.09		0	0	260		0	0	319	319	6,955
10.10		0	0	260		0	0	324	324	6,631
10.11			0	260					0	6,631
10.12			0	260					0	6,631
10.13			0	260					0	6,631
10.14			0	260					0	6,631
10.15			0	260					0	6,631
10.16			0	260					0	6,631
10.17			0	260					0	6,631
10.18			0	260					0	6,631
10.19			0	260					0	6,631
10.20			0	260					0	6,631
10.21			0	260					0	6,631
10.22			0	260					0	6,631
10.23			0	260					0	6,631
10.24			0	260					0	6,631
10.25			0	260					0	6,631
10.26			0	260					0	6,631
10.27			0	260					0	6,631
10.28			0	260					0	6,631
10.29			0	260					0	6,631
10.30			0	260					0	6,631
10.31			0	260					0	6,631
합계	0	0	0		0	0	0	3,351	3,351

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					14,013			35,722
10.01		297	886	1,183	12,830		1,507	34,215
10.02		219	658	877	11,953		1,349	32,866
10.03		72	225	297	11,656		1,174	31,692
10.04		34	106	140	11,516		1,441	30,251
10.05		0	0	0	11,516		1,605	28,646
10.06		0	0	0	11,516		1,465	27,181
10.07	18,000	21	56	77	29,439		1,386	25,795
10.08		0	0	0	29,439		1,308	24,487
10.09		0	0	0	29,439		1,110	23,377
10.10		2	13	15	29,424	17,420	1,171	39,626
10.11				0	29,424			39,626
10.12				0	29,424			39,626
10.13				0	29,424			39,626
10.14				0	29,424			39,626
10.15				0	29,424			39,626
10.16				0	29,424			39,626
10.17				0	29,424			39,626
10.18				0	29,424			39,626
10.19				0	29,424			39,626
10.20				0	29,424			39,626
10.21				0	29,424			39,626
10.22				0	29,424			39,626
10.23				0	29,424			39,626
10.24				0	29,424			39,626
10.25				0	29,424			39,626
10.26				0	29,424			39,626
10.27				0	29,424			39,626
10.28				0	29,424			39,626
10.29				0	29,424			39,626
10.30				0	29,424			39,626
10.31				0	29,424			39,626
합계	18,000	645	1,944	2,589		17,420	13,516