	강서소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	공기호흡기 공기용기 고장 발생 보고(화곡)

1. 소방장비관리규칙 제7조(소방장비 관리운용 계획의 수립)과 관련입니다.

2. 위와 관련 화곡119안전센터에서 사용중인 공기호흡기 공기용기 고장 발생 현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 장  비  명 : 공기용기

나. 용 기 번 호 : ALT841-76089 등 4개

다. 고장 발생일 : 2019. 10. 11.(금)

라. 고 장 내 용 : 공기용기 잔량표시부분 공기누출 및 손잡이 파손

마. 조 치 사 항 : 관련업체 수리 요청 예정

붙 임  공기용기 고장 발생 사진(화곡) 1부.  끝.

	화곡119안전센터장
담당자	장우석		1팀장	이규성		센터장	10/11 代이규성
협조자
시행	화곡119안전센터-4175	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3662-8119	/전송	02-3662-0590	/	hielf87@seoul.go.kr	/	부분공개(6)