	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	견본주택(모델하우스) 관계인 간담회 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-17096(2019.9.30.)호 “견본주택(모델하우스) 소방안전대책 재강조 알림”

나. 예방과-17270(2019.9.30.)호 “견본주택(모델하우스) 관계인 간담회 계획 보고”

2. 최근 견본주택에 대형화재(‘19.3.13. 은평구 헤링턴플레이스 모델하우스)가 발생하였으며, 건축물 용도상 가설건축물이던 견본주택이 2018.6.27.일자로 소방관련법상 특정소방대상물(전시장)에 포함됨에 따른 견본주택(모델하우스) 관계인 간담회 실시 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기  간 : ‘19. 10. 1.(화) ~ 10. 8.(화)

나. 대  상 : 주공7단지 모델하우스 등 5개소

다. 인  원 : 예방팀장 등 4명

라. 간담회 내용

- 담뱃불 및 가스 등 화원에 대한 안전관리 지도

- 소방시설 유지관리 방법 및 방염대상물품 지도

- 화재 시 대피요령 및 신속한 초동조치 능력 향상 등

마. 결  과 :  1개소 존치(하남두산위브스타포레 홍보관), 4개소 철거

붙임 : 견본주택(모델하우스) 간담회 결과 1부.  끝.

담당자	김성숙		예방팀장	김보경		예방과장	10/11 代김보경
협조자
시행	예방과-17976	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동 541) 강동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7671	/전송	02-471-2175	/	kss1011@seoul.go.kr	/	부분공개(6)