＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	서초구청장(교육체육과장)
(경유)
제목	************************* 추진관련 협의 회신

1. 서초구청 교육체육과-13339(2019.9.24.)호와 관련입니다.

2.『*************************』추진관련 검토 후 아래와 같이 회신하오니 우리시 상수도시설물 구조물 안정성확보 및 안전사고 예방에 최선을 다하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

-   아     래    -

연번	검 토 사 항	검 토 결 과
1	************** ***********에 따른 안전성 확보	***** 상부슬라브에 설치된 체육시설개선 공사시 사용장비 및 사용 인구증가에 따른 구조물 안전성 확보를 위한 구조전문가의 안전성 검토 할 것.
2	*** 진입로 무단주차 가중	체육시설 사용자 등의 무단주차 방지 및 보행자 안전사고 방지방안 마련하여 별도 협의 후 시행할 것 - ****진입로 양쪽주차 및 특히 주말에는 진입도로 전체 주차되어 *** 및 체육공원에 안전사고(화재 등) 발생시 긴급차량 통행 불가 예) 시설물설치(중앙분리대, 보도 및 볼라드 설치), 사용허가시 별도 주차장소 마련 등
3	상수도맨홀내 관로연결가능 여부	휴게공간 인근의 상수도 맨홀내 관은****으로 분기관 사용 불가

붙임 : 방배배수지 진입로 사진 1부. 끝.

	강남수도사업소장
주무관	전동근		시설관리과장	10/11 정재현
협조자	기전팀장	나동안
시행	시설관리과-21678	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4906	/전송	02-3146-4939	/		/	부분공개(3)