투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(양평1유수지 내 시간당 50mm 이상의 집중호우시 극한상태 재검토 요청 촉구)

1.업무지시현장 : 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)(1차)-도기본 주식회사

서우건영, 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)(1차)-도기본

주식회사 경동엔지니어링,

2.작 성 일 자 : 2019-10-11 15:10:01

3.지 시 내 용

가. 양평1유건 제2019-274(2019.09.20.)호 및 방재시설부-14398호(2019.09.26.) 검토 보고와 관련입니다

나. 위 대호로 검토 회신한 내용중 보완할 사항이 있어 2019년10월8일까지 아래와 같이 재검토 요청하였으나 검토 의견서가 늦어지고 있어 촉구하오니 조속히 검토 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다

1) 보완사항

가. 시간당 50mm 이상의 집중호우시 극상상태에서의 검토

- 유수지 내 회전현상 등

나. 유수지 내 시공 전·후 유수 장애 여부검토

다. 큰 부유물로 인한 안전사고 검토.  끝.

주무관							차성민			환경시설과장					오열상					방재시설부장					10/11 이임섭
협조자
시행			방재시설부-15201									(						)		접수											(						)
우	04809					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		02-3708-8785						/전송								/	csm0528@seoul.go.kr												/	대시민공개