문서번호	정수과-4542
결재일자	2019.10.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
박형수	10/11 이해원

정수약품 주입설비 부속품 구매·설치 계획

2019. 10.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

정수약품 주입설비 부속품 구매·설치 계획

제1정수장 가성소다 투입배관 비상라인을 설치하고, 응집제 정량펌프 튜브를 구매하고자 함.

□ 정수약품 주입설비 점검결과

○ 제1정수장 가성소다 투입배관 비상라인 신설 필요

- 가성소다는 정량펌프에 의해서만 투입할 수 있으므로 전기설비 고장 등 비상상황 발생에 대비한 비상라인 배관 설치 필요

○ 제1정수장 정수약품 정량펌프 튜브 재고량 부족

- 정량펌프 5대를 운영하고 있으나 재고량(1개)이 부족하여 추가 구매 필요

□ 물품구매·설치 계획

○ 건    명 : 정수약품 주입설비 부속품 구매·설치

○ 구매내역

- 1정수장 가성소다 투입배관 비상라인 신설

- 1정수장 정량펌프 튜브 4개 구매(재고량 : 1개)

○ 소요예산 : 1,804천원

○ 계약방법 : 수의계약

○ 계 약 자 :**************

○ 납품기일 : 발주 후 30일 이내

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 : 산출기초조서 및 견적서 각 1부.  끝.