＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	관악구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 회신(청룡동 914-**)

*****************************************

***************** 건***************************************************

***************

*******

1) 4층 이하: 순직결급수방식

2) 5층 이상: 저수조 및 가압장치 등을 사용한 간접급수방식

다. 인입급수관경: D=30mm

※ 근생 및 업무시설 호별 수전분리설치 시 급수관경이 변경됨으로 급수공사 신청 시 별도협의

붙임  급수협의조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	배진원		급수설비팀장	서규석		급수운영과장	전결 10/14 이성환
협조자
시행	급수운영과-19150	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/
전화	02-3146-4578	/전송	02-3146-4589	/	jinwon3537@seoul.go.kr	/	부분공개(6)