문서번호	총무과-11235
결재일자	2019.10.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관		총무과장
김동범		10/14 황차호
협 조
	주무관		이호완

저수조 청소 시행계획

(2019년도 하반기)

2019. 10.

서울시립미술관

(총 무 과)

저수조 청소 시행계획

우리 미술관을 찾는 관람객들에게 맑고 깨끗한 물을 공급하기 위해 2019년도 하반기 미술관(본관)의 저수조 청소를 시행하고자 함.

❑ 관련근거

❍ 수도법 제33조(위생상의 조치)

❍ 2019년도 하반기 건축물의 저수조 청소 및 수질검사 안내 공문(중부수도사업소)

❑ 저수조 현황

설치위치	수 량(대)	유효수량(Lit)	크 기(mm) W × L × H	형 식
********	*	*******	*****************	***

❑ 저수조 청소 세부 계획

❍ 일    시 : 2019. 10. 28.(월)

❍ 소요예산(예상) :약900,000원(금구십만원)

- 지출방법 : 저수조 청소 완료 후 업체 계좌에 입금

※ 수의계약 사유(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호 준용)

- 예산과목 : 시립미술관총무과, 문화예술진흥, 미술관유지보수, 시립미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비

❑ 기대효과

❍ 저수조 벽 및 바닥 등 이물질제거와 소독작업으로 맑고 깨끗한 물 공급

❍ 저수조내 각종 설비의 이상 유무 점검 및 확인으로 안전성 확보

붙 임 : 중부수도사업소 안내 공문 1부.  끝.