＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 『천호동 구천면로 외 배급수관 공사』

1. 공사감동2처-14993(2019.10.10.)호 및 공사감독2처-14889(2019.10.08.)호와 관련입니다.

2. ********************와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

❐ 통수전 수질검사 결과❐

❍ 공사개요 및 검사대상

공사명	천호동 구천면로 외 배급수관 공사	검사예정일	‘19.10.09.(수) ‘19.10.12.(토)	공사규모	D=300mm , L=124m D=300mm , L=171m

❍ 수질검사내역                                         (단위: NTU,PPm)

검사지점	시 간	검사결과		판 정	비고
		탁 도	잔류염소
************* *****	‘19. 10. 9.(수) (07:00～07:30)	0.17	0.23	적합	6구간
************ *****	‘19. 10. 12.(토) (11:00~11:30)	0.12	0.29	적합	5구간

첨부 : 통수전 수질검사 의뢰서 1부. 끝.

	행정지원과장
주무관	강원진		수질팀장	손용문		행정지원과장	10/14 박성주
협조자
시행	행정지원과-16958	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51길 강동수도사업소	/
전화	3146-5000	/전송	3146-5078	/		/	부분공개(6)