투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 폐열회수장치 원격제어시스템 긴급점검 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0708호(2019.10.10.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 폐열회수장치 원격제어시스템 긴급점검 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 폐열회수장치 원격제어시스템 긴급점검

2) 요청사유 : 유인송풍기(A, B, C호) 가동 및 원격제어 불가

3) 점검계획

점검대상	사 양	수량	점검(수리)내용	비고
폐열회수장치 원격제어시스템	·PLC : XGT, XG5000 ·HMI : CIMON3상 220v, 2톤	1식	PLC카드 및 주요 부품 교체

4) 소요예산 : *******************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(폐열회수장치 정상가동을 위해 원격제어시스템 점검 및 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 10/14 최영효
협조자
시행	운영과-7125	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)