문서번호	도시철도설비부-9946
결재일자	2019.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
박명기		이명수	10/14 구자훈
협 조

노량진역 (1↔9호선)

환승통로 E/S 인버터 교체 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10

도시기반시설본부

도시철도설비부

노량진역 [1↔9호선]

환승통로 E/S 인버터 교체 완료 보고

『노량진역 환승통로 운영계획』과 관련하여 에스컬레이터(5번홈 상향) 인번터(고장)를 교체 완료하고 보고함

1		관련근거

○ 노량진역 환승통로 운영계획(본부장방침, 2019.6.11.)

- 노량진역 환승통로 이용 시민의 안전 확보 및 시설물 이관 전   시설 보수

○ 노량진역환승통로 에스컬레이터 인버터 교체 계획 보고

(도철설비부-8498, ‘19.9.3)

2		교체결과

○ 교체내용

- 5번홈 상향 에스컬레이터 인버터 교체(30KW)

점검 확인 결과 ⇒ 소음 및 진동 감소등 안정적인 정상 운행

철 거 중		교 체 완 료

- 보수업체 : 삼정엘리베이터(주)  대표: 최강진(02-2648-4141)

- 소요예산 : 5,280천원

○ 예산과목 : 도시기반시설본부, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비(도시철도),

사무관리비

○ 보수비 지급방법 : 채주 청구에 의거 채주계좌에 입금 정산.

붙임 : 인버터 교체확인서 1부. 끝.