내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	88. 전통시장(E급) 화재안전특별조사 불량사항 조치 결과 보고

1. 관련 근거

가. 예방과-22821(2019.10.14.)호 『중앙소방특별조사단 화재안전특별조사 실시 대상 자진개선 이행여부 확인 결과보고(**시장)』

나. 市예방과-23049호(2019.9.5.)호 『전통시장(E급) 화재안전특별조사 실시 결과 및 조치사항 알림(2차)』

다. 市예방과-20838(2019.8.8.)호 『소방청 주관 화재안전특별조사 관련 전통시장(E급) 기본현황 제출 알림』

2. 소방청 중앙소방특별조사단 주관 하에 전통시장(E급)에 대해 실시한 화재안전특별조사 결과 불량사항에 따른 조치 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대     상 : ****

나. 조사 일자 : 2019. 8. 28.(수)

다. 조사 결과

불량사항(건)				현지시정(건)	개선권고(건)
소계	조치명령	기관통보	과태료
12	3	9	-	-	18

불량사항(건)	조치명령(3)	기관통보(9)
이행	3	2
미이행	-	7
조치 결과	-	기관통보 완료 (건축 3, 전기 3, 가스 1)

라. 조치 결과

붙임  전통시장(E급) 화재안전특별조사 불량사항 조치 결과 보고 1부.  끝.

	송파소방서장
수신자	서울특별시장(예방과장)
담당자	신흥순		검사지도팀장	안영대		예방과장	10/15 김정용
협조자
시행	예방과-22996	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동)29-1	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	431-4106	/전송	3402-1190	/	shs0518@seoul.go.kr	/	부분공개(7)