“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	집중호우 피해우려 시설물(옹벽, 절토사면) 긴급점검 요청

1. 국토교통부 시설안전과-7165(2019.10.14.)호와 관련입니다

2. 최근 잦은 태풍발생에 따른 집중호우 발생으로 옹벽, 절토사면 등 취약시설 붕괴 사고가 발생함에 따라 유사사고 예방을 위해 아래와 같이 시설물안전법 대상시설물에 대하여 국토교통부로부터 긴급안전점검 요청이 있어 알려드리니,

3. 긴급점검 실시 후 붙임2 서식(옹벽 및 절토사면 체크리스트)을 각 시설물 별로 작성하여 10.30.(수)까지 제출(붕괴우려 시설물은 현장사진 첨부 및 상태를 상세히 작성)하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 시설물안전법 대상 절토사면 및 옹벽(붙임1의 점검대상 시설물은 필수 점검하고 나머지 시설물은 경과년수, 상태 등을 고려하여 점검)

나. 점검기간 : 2019.10.16.~10.29  ※점검할 때는 시설물별 2인1조 수행 요망

다. 주요 점검사항

- (옹벽) 균열, 전도, 파손발생 및 배부름, 하단부 토사세굴, 배면 상단부 균열 및 침하, 전면부 이격 및 유실여부, 식생 발생 확인 등

- (절토사면) 상부 인장균열, 침하, 노출된 지반의 풍화도, 낙석방지 울타리, 낙석방지망, 격자블록 등 방호시설 파손 여부.

- (공통사항) 배수시설 파손, 배수로 이물질 퇴적 및 단차여부.

라. 조치사항

- 붕괴우려 시설은 응급조치 및 위험안내표지판 설치

- 「시설물안전법」관리대상에서 누락된 시설물은 FMS(시설물통합정보관리시스템)에 등록 후 안전점검 등 법적 의무사항 조치

붙임 1. 점검대상 시설물 현황(필수점검대상) 1부.

2. 옹벽 및 절토사면 체크리스트 1부.

3. 옹벽 및 절토사면 점검요령 1부.

4. 시설물안전법 제2종 옹벽, 절토사면 현황 1부.

5. 시설물안전법 제3종 옹벽, 절토사면 현황 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-165,서사01-42,서상수1-40,서울시설공단이사장,서울교통공사사장,서울주택도시공사 사장,서구1-25(안전총괄부서)
주무관	심찬석		안전점검팀장	박철규		시설안전과장	10/15 김정선
협조자
시행	시설안전과-14770	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 시설안전과	/
전화	02-2133-8216	/전송	02-2133-0766	/		/	부분공개(5)