＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	가재울뉴타운5구역 주택재개발 조합장
(경유)
제목	가재울사거리 상수관로 임시연결 구간 지장물 이설 요청

1. 가재울5 제2019-102(2019.10.04.)호와 관련입니다.

2. 귀 조합에서 요구한 상수관로 연결공사(D500㎜)를 시행하기 위하여 2019.09.28.(토) 굴착한 결과 원인자(가재울뉴타운5구역재개발조합)에서 기 매설한 상수관로(D500, D300㎜)상단에 기반시설(고압전선, 통신관로)이 매설되어 있어 공사를 못하고 철수한 바 있습니다.

3. 10월 08일(화) 가재울사거리 현장의 협의 내용에 따라 가재울사거리 원인자 이설구간(D500㎜)의 임시연결을 시행예정이나 작업공간 확보되지 않아 연결공사가 불가능한 실정입니다.

4. 귀 조합에서는, 상수관로(D500, D300㎜)상단에 매설되어 있는 고압전선 ․ 통신관로의 이설 등 작업공간을 확보하여 상수관로 연결공사가 가능토록 조치하여 주시기 바라며, 해당 일정을 우리 사업소로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 현장사진 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	유강현		급수설비팀장	김찬모		급수운영과장	10/15 이병운
협조자
시행	급수운영과-18449	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 서대문고 통일로 26길 41 홍제동 38-69	/
전화	02-3146-3670	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(5)