문서번호	물순환정책과-17712
결재일자	2019.10.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		물순환정책팀장	물순환정책과장
박성웅		이웅희	10/15 정훈모
협조

「학교 빗물이용시설」

설치완료 현장확인 결과보고

2019. 10.

물순환안전국

물순환정책과

「학교 및 빗물이용시설」

설치완료 현장확인 결과보고

2019년도 학교 빗물이용시설 설치사업과 관련하여 빗물이용시설 설치 완료보고에 따른 현장을 확인하고 그 결과를 보고함

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2019. 10. 15(화)

○ 점 검 자 : ********, *********

○ 점검내용 : 빗물이용시설 설치 적정 여부 등

○ 점검대상 : 등촌중학교(강서구 공항대로 484-12)

- 시설개요 : 빗물탱크 12톤(10톤×1개, 2톤×1개), 펌프, 배관, 여과시설 등

- 시공업체 : (주)베이스캠프코리아

- 사용용도 : 조경용수(자연학습장)

- 설치금액/지원금액 : 16,500천원/14,850천원(설치비의 90%)

□ 점검결과

○ 점검의견 : 적정설치 완료

- 완료보고서 등 구비서류 제출 여부 : 제출 완료

- 설치 업체와의 AS범위 및 기간에 대한 사항, 동절기 관리법 등 유의사항 안내

- 빗물 집수량, 빗물 활용도 등 설치내용이 초기 계획에 맞게 적정함

○ 점검사진

빗물 저장탱크	자연학습장 텃밭

배관 및 밸브	빗물이용시설 점검

끝.