문서번호	현장민원과-18125
결재일자	2019.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	현장민원과장
양영상	10/15 서기환

옥내누수진단팀 일일업무 보고

2019. 10. 15.

현장민원과

옥내누수진단팀 일일업무 보고

(10. 15. 화)

▢ 옥내누수진단

○ 구별 현황

(단위 : 개)

구 분	계	강북구	도봉구	노원구
금 일	3		2	1
누 계	1,846	810	540	496

○ 누수유형별 현황

(단위 : 개)

구분	계	양변기	급수배관	보일러	수도꼭지	건물외벽	기타	누수없음	취소
금일	3	1	1					1
누계	1,846	666	482	119	21	3	45	424	86

▢ 민원검정

○ 구별 현황

(단위 : 개)

구 분	계	강북구	도봉구	노원구
금 일
누 계	50	20	10	20