감리완공대상 소방특별조사 세부조사표

(잠원동 61-9 건물)

1. 조사대상                               검사일시 : 2019.10.15.

대 상 명	잠원동 61-9 건물			전화번호	************0
소 재 지	잠원동 61-9	소유자	㈜하나자산신탁	주 용 도	근린생활시설
건물구조	철근콘크리트조 5/3층, 연면적 4,767.57㎡			소방안전관리자	이국희

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	업무수행 철저토록 지도함	안전관리자 업무 숙지도토록 지도
② 소방계획서에 따른 업무수행 사항	소방계획서 작성철저토록 지도함	소방계획서 작성시 유의사항 지도
③ 공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당없음	해당없음
④ 자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	점검 시 세부 소방시설에 대하 여 정밀 점검 실시 토록 지도함	작동기능점검 실시후 보고사항 안내
⑤ 화재의 예방조치 등에 관한 사항	화재 예방조치 철저토록 당부함	시정조치 2건 1.소화기 정위치 2.방수기구함 로프사용조치
⑥ 불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	관리 철저토록 지도함	불을 사용시 안전수칙 준수하여 화재가 발생하지 않토록 교육 실시
⑦ 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	화재 예방조치 철저토록 당부함	해당 건물에 다중이용업소 설치시 다중이용업법 규정에 맞게 설치하고 완비증명을 받을수 있도록 지도
⑧ 위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음	※ 엔진오일 및 윤활유 취급시 주의토록 지도함

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시 ( O )	자탐설비등 적정 관리 유지토록 지도함
피난시설 등	실시 ( O )	유사시 피난시설 확보토록 지도함

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기,자동화재탐지설비 등	. 소화기 정위치 불량 . 방수기구함 호스 사용불가
피난시설 등	유도등,유도표지,피난기구 등	. 특이사항없음

4. 기타 조치사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기분야	자체점검실시	특이사항 없음
가스분야	정기점검 실시함	특이사항 없음
기타분야	기타분야 특이사항없음	특이사항 없음

결재	담당자		예방팀장		예방과장
	박종욱		정영자		10/15 김동진
협조