안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	2019년(2차) 음주측정기 교정검사 비용지급 및 검사완료 보고

1. 관련근거

가. 천왕차량사업소-2860호(2019.06.10.)『2019년 2차 음주측정기 외부 위탁 교정검사 시행 계획』

나. 천왕차량사업소-3251호(2019.07.01.)『2019년 상반기(2차) 음주측정기 교정검사 및

수선비 집행』

2. 위와 관련, 우리사업소에서 사용중인 음주측정기의 교정검사 비용지급 및 외부 위탁 교정검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 교정기관: (주)센텍코리아

나. 수    량: 2대(AL-6000 모델)

다. 교정결과: 합격

라. 음주 측정기 교정검사 세부내용

연번	운용장소	시리얼번호	취득일자	교정완료일	결과	교정비용	비고
1	기술파트	hg9n0004	2016-05-18	2019-06-25	합격	31,900원	교정
2	검수파트	hh5n0017	2017-06-18	2019-06-25

마. 예산과목: 【매】위탁비/교정 및 법정검사

【매】수선유지비/공기구, 【매】일반운영/사무/수수료/기타사용

바. 소요예산: 금35,400원(금삼오천사백원)

1) 교정검사: 금31,900원(금삼만일천구백원)

2) 택배비: 금3,500원(금삼천오백원)

사. 대금지급: 법인카드 사용

아. 세부내역: “붙임” 참조

붙임 1. 2019년(2차) 음주측정기 외부 위탁 교정검사 관리대장 1부

2. 음주측정기 검교정확인서(2019년 2차) 1부. 끝

과장		차장		팀장		소장	07/01
협조자	천왕차량사업소 차장
시행	천왕차량사업소-3265	(	2019.07.01.	)	접수		(		)
우		서울특별시 구로구 광남로 54	/	www.seoulmetro.co.kr
전화		/전송		/	690621@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격