문서번호	운영과-7181
결재일자	2019.10.15.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
신정현	최영효	10/15 이성재

중랑물재생센터 일부시설물 관리대행 용역

위탁시설 운영실적 보고(2019년 9월)

2019. 10.

서울특별시중랑물재생센터

(운영과)

중랑물재생센터 일부시설물 관리대행 용역

위탁시설 운영실적 보고(2019년 9월)

우리 센터 일부시설물 관리대행 용역 관련 위탁시설(슬러지 건조, 분뇨 · 정화조, 탈수시설)의 2019년 9월 운영실적을 보고함.

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명 : 중랑물재생센터 일부시설물 관리대행 용역

□ 용역기간 : 2018. 2. 1. ~ 2020. 12.31.

□ 과업내용 : 슬러지 건조시설(300톤/일), 분뇨 · 정화조시설, 슬러지 탈수시설(555㎥/hr) 운영 · 관리

□ 용역비(비정산비）: ******************************

Ⅱ		운영실적

슬러지 건조시설

구 분	슬러지 반입	건조슬러지 발생	가스사용량 (천㎥)	건조슬러지 반출	비고
슬러지량(톤)	8,049	1,496	951	1,461
함수율(%)	77.8	8.4	-	-

분뇨·정화조 처리시설

(단위 : ㎥, 톤)

유 입 량			잉여 슬러지	농축조 인발량	상징수 이송랑	비고
정화조	분뇨	음폐수
118,653	550	10,227	8,408	13,494	136,202

슬러지 탈수시설

(단위 : 톤)

구분	슬러지 유입 (㎥)	케익 발생		케익 처리		비 고
		발생량	함수율(%)	건조시설	매립지
탈수A	86,396	8,935	76.8	8,049	10,444	건조(증설) 케익이송량 448톤 제외
탈수B	104,898	9,114	77.8
계	191,294	18,049	77.3

약품사용현황

(단위 : ㎏)

시설명	약품명	이월량	입고량	사용량	재고량	비고
건조	청관제	715	-	227	488
	정제염	269	-	83	186
분뇨·정화조	응집제	18,440	-	7,300	11,140	폴리머
탈수	응집제	100,540	-	28,780	71,760	폴리머
	폴리테츠	-	-	-	-
	SamPAFS	25,040	66,800	28,720	63,120

Ⅲ		운영비용

위탁운영비(비정산비+정산비)

(단위 : 천 원)

총계 (① + ②)	① 고지서	② 세금계산서			비고
		계	비정산비	정산비
*******	*****	*******	*******	*******

위탁운영비 세부 정산내역

【대납금(고지서 납부)】

(단위 : 천 원)

구 분	계		건조		분뇨 · 정화조		탈수
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
***	*	*****	*	*****	*	***	*	***
지출내역	나라장터 수수료, 통신비, 상하수도요금

【비정산비】

(단위 : 천 원)

구 분	확정금액	‘19년 9월	누 계	비 고
비정산비	*********	*******	*********	확정금액 × 1/12

【정 산 비】

(단위 : 천 원, 부가가치세 포함)

구 분	계		건조		분뇨 · 정화조		탈수
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
수선유지비	**	*******	**	******	*	******	*	******
약품비	*	******					*	******
연료비	*	**	*	**
수수료	*	*****	*	*****			*	***
일반관리비		******		*****		*****		*****
이윤		******		*****		*****		*****
계	**	*******	**	******	*	******	*	******

Ⅳ		향후계획

2019년 9월분 관리대행비(위탁운영비) 지급

위탁시설 정기적 안전점검 및 필요 시 운영인력 근태점검 실시

붙임  1. 2019년 9월 슬러지건조, 분뇨, 탈수시설 운영현황 보고 1부

2. 2019년 9월 중랑사업소 위탁운영비 청구서류 1부.  끝.