문서번호	정수과-4589
결재일자	2019.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		10/15 이해원
협조	주무관		박형수
	주무관		김관우

상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수!

고압가스 저장설비 소모품 구매계획

2019. 10

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스 저장설비 소모품 구매계획

고압가스 저장설비에 설치 사용 중인 소모품(안전밸브, 압력계)을 구매 하여 고장 및 이상발생 시 신속히 대응하고자 함.

□ 구매대상

◯ 안전밸브:  3EA(이산화탄소: 2EA, 산소: 1EA)

◯ 압 력 계: 12EA(이산화탄소: 6EA, 산소: 3EA, 공용(이산화탄소/산소): 3EA)

[단위 : 원]

품 명	사용가스	구 매 사 유	규 격	수 량	단 가	금 액
안전밸브	이산화탄소	예비품 확보	2.3MPa * 25A	1EA	330,000	330,000
안전밸브	이산화탄소	〃	2.3MPa * 15A	1EA	200,000	200,000
안전밸브	산 소	〃	1MPa * 15A	1EA	200,000	200,000
압 력 계	이산화탄소	〃	0 ~ 3.5MPa	6EA	50,000	300,000
압 력 계	산 소	〃	0 ~ 2.0MPa	3EA	50,000	150,000
압 력 계	산소/이산화탄소	〃	0 ~ 1.5MPa	3EA	50,000	150,000
합 계(부가세 별도)						1,330,000

□ 소요예산 및 지출방법

◯ 소요예산: 1,463,000원(금 일백사십육만삼천원), 부가세 포함

◯ 지급방법: 신용카드 결제(지방자치단체 세출예산 집행기준, 신용카드 사용요령)

◯ 예산과목: 상수도사업비용.영업비용.정수비.수선유지교체비.수선유지비

붙 임: 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각1부.  끝.