“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	중랑물재생센터 ESS 가동 재개 승인 요청의 건에 대한 회신

1.「ESS 안전조치 및 재가동 절차 알림(녹색에너지과-16156, ’19.6.25.)」 및 「서울특별시 중랑물재생센터 ESS 가동 재개 승인 요청의 건(LHWS-C-142, ’19.10.07.)」과 관련입니다.

2. ’17년부터 전국적으로 발생하고 있는 ESS 화재사고를 예방하기 위하여, 산자부에서는 ESS 설비의 안전강화 종합대책(’19.6.11.) 및 가동 중단시설에 대한 재가동 절차를 발표한 바 있습니다.

3. 이와 관련하여 ESS시설에 대한 공통안전조치 및 추가안전조치를 이행하고 한국전기안전공사의 ‘ESS 안전관리위원회’ 점검 ‧ 확인 시 ESS 재가동이 가능함을 알려드리오니, 재가동 시기와 방법 등 세부사항은 재산관리부서와 협의하여 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 재산관리부서(중랑물재생센터)

- 산자부의 안전강화 종합대책에 의거, 민간 사업자의 ESS 안전조치 이행여부 확인

- 민간 사업자와 협의하여 재가동 시기, 방법 등 결정

나. 민간 사업자(㈜테크로스 워터앤에너지)

- ESS 재가동 의뢰 전, 사전 안전조치 절차 이행 및 확인      ※ 붙임자료 참조

□(공통안전조치) 전기적 보호장치 및 비상정지 장치 설치, 만충 후 추가충전 금지 등

□(추가안전조치) 옥내 설치된 시설은 방화벽 설치(내화구조로 차폐), 이격거리 확보 등

□(소방특별조사) 인명피해 우려가 높은 ESS시설은 소방특별조사 실시

□(이행여부점검) ‘ESS 안전조치 이행 점검팀(전기안전공사)’에서 이행사항 확인‧점검

붙임 1. ESS 화재원인 및 안전강화 대책(산자부) 발표자료 1부

2. ESS 안전조치 및 재가동 절차안내(한국에너지공단) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장),(주)테크로스 워터앤에너지
주무관	김형구		태양광총괄팀장	김재웅		녹색에너지과장	10/15 권민
협조자
시행	녹색에너지과-26612	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 1동 11층 기후환경본부 녹색에너지과	/
전화	02-2133-3559	/전송		/	goos@seoul.go.kr	/	대시민공개