투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 공기압축기 이전설치 외 1건 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0717호(2019.10.14.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 공기압축기 이전설치 외 1건 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 공기압축기 이전설치 외 1건

2) 요청사유 : 공압설비 가동 환경이 열악하여 고장 회수가 빈번하고, 물유동층 케이스 부식이 심각하여 대기배출가스 외부 누출 위험

3) 작업계획

대 상	사 양	수 량	작업내용	비고
공기압축기	15HP	2대	이설 및 가벽 설치
대기방지시설 물유동층	13,000㎥/hr ∅1,900×7,250H	1대	철거 및 덕트 설치

4) 소요예산 : *********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(공압설비, 대기방지시설의 안정적인 운영을 위하여 공기압축기 이전 및 물유동층 철거 후 덕트 연결 작업 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	10/16 이성재
협조자
시행	운영과-7229	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)