＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신 (용강동 494-**)

1. 건축과-22133(2019.10.08.)와 관련입니다.

2. ************** 건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 대지위치 : **************

- 건 축 주 : *********

- 건축규모  : 지하1층/지상6층, 연면적 422.85㎡

- 주 용 도  : 도시형생활주택(단지형 다세대주택 14세대)

나. 급수협의 내용

- 상기 위치는 급수공급 가능한 지역

- 급수 방식 : 겸용직결급수방식(지하1층~지상5층 순직결급수, 지상6층 가압직결급수)

- 급수인입관 30㎜, 가정용(주계량기 30㎜*1, 자계량기 15㎜*14)  설치예정

- 『급수협의 조건』이행 조건으로 급수공사 승인가능함.

붙 임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 상수도공급계획도 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	황인성		주무관	김승완		급수운영과장	10/16 이병운
협조자
시행	급수운영과-18527	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)