문서번호	급수운영과-24837
결재일자	2019.10.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최진혁	代박종대	10/16 송근호
협 조

상수도 시설물 피해배상 검토보고

(성동구 ************)

2019. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

상수도 시설물 피해배상 검토보고

우리 사업소 관내 성동구 ************** 앞 상수도 맨홀 돌출에 따른 피해사항이 발생되어 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고드림

□ 민원현황

○ 보고 요지: 상수도 시설물로 인한 낙상사고 피해배상 요구

○ 사고 현황

- 위    치: 성동구 ************

- 사고경위: 성동구 **************** 보행 중 도로 상 상수도 시설물(맨홀) 단차에 발이 걸려 넘어지며 신체 상해를 입음

- 발 생 일: 2019. 9. 28.(토) 12시 00분 경

- 피해 배상 민원 접수일: 2019. 10. 8.(화)

○ 피해자 현황

- 성    명: ***

- 연 락 처: *****************

□ 조사내용

○ 사고 원인

- 성동구 **************** 도로 상 상수도 시설물(맨홀) 단차로 인한 낙상사고

○ 피해 현황

- 피해사항

· 재물 피해: 없음

· 인적 피해: 낙상으로 인한 좌측 다리 및 무릎 골절(뼈에 금) 등

- 피해자는 낙상으로 인한 치료비(미정) 등에 대해 피해배상 요구

□ 조치의견

○ 상기 보고 내용과 같이 상수도 맨홀 단차로 인해 인적피해가 발생한 사항으로 한국지방재정공제회에 사고를 접수하여 처리코자 하며, 불량맨홀은 관내 계약업체에 작업지시하여 정비코자 합니다.

붙임  위치도 및 현황사진 1부.  끝.