안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	2019년도 음주측정기 외부 위탁교정(1차) 완료 보고

1. 관련근거

가. 서울교통공사 안전관리체계 관리규정 제104조(철도종사자 관리)

나. 궤도2사업소-502(2019.01.21.) “2019년도 음주측정기 위탁교정 시행(1차)”

2. 위 호와 관련, 교정주기(4개월)가 도래한 음주측정기에 대하여 아래와 같이 교정을 완료

하고 결과를 보고합니다.

가. 음주측정기 교정대상(2대)

자산번호 (시리얼번호)	자산명 (모델명)	운용장소	취득일	직전 교정일	교정비용	비고
1800485577 (hh3u0017)	음주측정기 (AL-6000)	궤도2사업소 (사당 사무실)	2017-04-17	2018.10.2.	22,000	센서교체포함
1800485829 (hhbh0003)	음주측정기 (AL-6000)	궤도2사업소 (고덕 궤도안전반)	2017-11-16	2018.10.05.	15,950

나. 교정방법: 위탁교정

다. 교정기관: ㈜센텍코리아

라. 교정일자: 2019.01.28.

마. 교정결과: 이상없음

바. 사용예산

1) 교정비용: 금37,950원 - [매]위탁비/교정및법정검사

2) 택배(등기)비용: 금3,500원 - [매]일반운영/공공/통신비/기타

붙임  1. 음주측정기 교정확인서 1부.

2. 음주측정기 견적서 및 거래명세서 1부.

3. 음주측정기 결재 영수증 1부. 끝.

과장		P/L(파트장)		소장	02/07
협조자
시행	궤도2사업소-788	(	2019.02.07.	)	접수		(		)
우		서울특별시 서초구 효령로 5(방배동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6110-5336	/전송		/	jong55@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격