＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년도 재개발·재건축지역 특별점검 시행(4분기)

1. 시설관리과-1071(2018.1. 16.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리 사업소 관내 진행중인 재개발·재건축 지역에 대하여     특별점검(2분기)을 시행코자 하오니 각 과에서는 아래와 같이 점검을 실시하고     그 결과를 2019. 10. 31.(목)까지 시설관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대상: 20개소

- 강동구(10개소): 천호1구역, 천호2구역, 암사동 514번지, 길동신동아1,2차, 길동신동아3차, 둔촌주공, 고덕 3·5·6·7

- 송파구(6개소): 거여2-1·거여2-2구역, 잠실진주, 잠실미성크로바, 풍납동 우성

나. 점검기간: 2019. 10. 15. ~ 8. 16.(17일간)

다. 점검내용

- 누수 발생, 계량기 철거 및 플러그 설치 여부, 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부, 부정급수 등

- GIS 시스템 입력 실태 점검

□ 협의, 철거/폐쇄, 폐전(3개 항목) 사항: 발생 시 수시 입력

□ 순찰/점검 사항: 분기별 1회 입력(준공/입주 현장은 제외)

□ 협의 문서, 순찰/점검 복명서 등을 첨부하여 순찰/점검 사항 입력

라. 점검방법: 각 과별 지역담당 및 순찰반

3. 요금과, 현장민원과는 부정급수 및 플러그 설치 누락 등 이상유무를, 급수운영과는  GIS 시스템 입력 실태를 점검하여 주시고 붙임#2 양식에 의거 점검결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 2019. 10. 23.(수) 본부에서 재개발·재건축 정비사업 상수도 시설물 관리실태 점검이 예정(누수방지과-10534, 2019. 9. 26.)되어 있음을 참고하시어 특별점검을 시행하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 재개발·재건축 현장 목록 1부.

2. 상수도시설물 안전점검표 1부.  끝.

	시설관리과장
수신자	요금과장,현장민원과장,급수운영과장
주무관	조영관		주무관	박철호		시설관리과장	전결 10/14 편병률
협조자
시행	시설관리과-18158	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5209	/전송	02-3416-5239	/	lucky365@seoul.go.kr	/	대시민공개