함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	펌뷸런스 자동심장충격기 수리완료 보고(길음)

1. 관련근거

○ 소방행정과-1497(2018.02.09.)호 『2018년도 성북소방서 소방장비 관리·운용 계획』

○ 소방행정과-4707(2019.10.08.)호『(길음)펌뷸런스 자동심장충격기 고장발생 보고』

2. 길음119안전센터에서 사용중인 펌뷸런스 구급장비 수리완료보고를 아래와 같이 보고합니다.

장비명	수리일자	모델명	고장내역	수리내역
펌뷸런스 자동심장충격기	2019.10.17.(목)	CU-SP1	배터리 불량	배터리 교체

.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	이동현		진압3팀장	정원택		119안전센터장	10/17 이봉학
협조자
시행	길음119안전센터-4853	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개