		서부수도사업소
CU********7*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	020426155	고객접수번호	0962019062612
수용가명	***	민원신청일	2019년10월17일
수용가주소	***********************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--/*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	*********90
현장방문일시	13시00분	현장출동자	오관균
처리일시	2019년10월17일	누수여부	No
입회자	***	수용가와의관계	본인
수압	㎏/㎠	관종
처리결과	누수없음

끝.

주무관							오관균				현장민원과장					10/17 代고동인
협조자
시행			현장민원과-18854										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동 38-69) 서부수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-2408							/전송			02-3146-3740					/	okk825@seoul.go.kr													/	부분공개(6)