	중랑소방서
수신	중랑구청장(도시경관과장)
(경유)
제목	소화전 이설 협조요청에 따른 회신(중화동 330-28)

1. 중랑구청 도시경관과-928호 「소화전 이설 요청(중화동 330-28)」와 관련입니다.

2. 보행지장 민원에 따른 우리 서 관내 소화전 이설 요청 건에 대한 검토결과를 아래와 같이 알립니다.

가. 이설대상 : 지상식 소화전 1개소(4377호)

나. 위    치 : 봉화산로 2(중화동 330-82호)

다. 내    용 : 이화교 계단에 인접하여 위치하고 있어 주민들 보행에 지장

라. 이설예정지 : 이화교 방향 5m 계단 밑 [붙임 참조]

마. 검토결과 : 이설 가능

바. 추진사항 : 동부수도사업소 이설공사 후 2019년도 소방용수 시설비 예산으로 납부

붙임 이설예정지 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	중랑소방서장
★담당자	안진우		대응총괄팀장	조상현		재난관리과장	10/17 代조상현
협조자
시행	재난관리과-6031	(		)	접수		(		)
우	04727	서울특별시 신내로 183 신내동 644-2	/
전화	02)6981-8841	/전송	3423-1385	/	ajw119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)