문서번호	급수운영과-16335
결재일자	2019.10.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이덕규		임인택	10/17 김태형
협 조
	주무관			김희철

학교, 공공기관

아리수 음수대 점검결과 보고

강동수도사업소

(급수운영과)

학교, 공공기관

아리수 음수대 점검결과 보고

관내 학교, 공공기관에 설치되어 있는 아리수 음수대를 점검하고   그 결과를 보고 드림

□ 현 황

○ 점검기간 : 2019. 10. 15~16.(3/4분기)

○ 점검대상

- 문덕초등학교(음수대 14대), 문정고등학교(음수대 26대),

한국육영학교(음수대 3대)

□ 조치사항

○ 음수대는 항상 깨끗한 이미지를 줄 수 있도록 주변에 혐오시설을 방치하지 않도록 요구

○ 한국육영학교는 학부모 요청으로 정수기 설치되어 있어 요금감면 제외.

붙임  음수대점검 복명서 각 1부.  끝.