문서번호	요금과-22336
결재일자	2019.10.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	김맹순	10/18 代한병주
협 조
	요금관리1팀장		이희대
	요금관리2팀장		전태분

2019년 8월 (2019년 10월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2019.  10.

서부수도사업소

(요금과)

2019년 8월(2019년 10월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2019년 유수율 목표 : 97.97%

□ 8월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2019	82,022	81,499	99.36
	2018	83,196	82,160	98.76
	증감	-1,174 (-1.4%)	-661 (-0.8%)	0.61
당월	2019	10,913	10,024	91.85
	2018	11,168	10,348	92.66
	증감	-255 (2.3%)	-324 (3.1%)	-0.81

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘19.8월(’19.10월 납기) 당월 공급량은 10,913천㎥으로 전년동기 대비 255천㎥ 감소, 조정량은 10,024천㎥으로 전년동기 대비 324천㎥ 감소하였고 당월 유수율은 전년대비 0.81% 감소하였음

○ 당월 공급량은 아래와 같은 증·감 원인이 있는 것으로 분석됨

- 전년대비 기온변화 및 인구수 감소의 영향과 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증ㆍ감사항 발생함

※ 서울시 전체 공급량은 전년동기 대비 2.55% 감소함

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	101.2	98.6	100.3	95.8	105.6	97.8	103.5	91.85
2018	98.9	94.1	99.1	93.8	106.4	98.3	106.1	92.7	104.2	87.4	104.8	89.2
증감	2.2	4.5	1.2	2.0	-0.8	-0.5	-2.6	-0.8

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	6,429	7,765	5,800	9,712	1,138	5,106	5,577	3,777
	조정량	6,057	7,833	5,232	9,759	871	5,133	6,427	4,284
	유수율	94.22	100.87	90.20	100.49	76.57	100.53	115.25	113.45
당월	공급량	873	1,051	804	1,221	127	679	766	505
	조정량	402	1,227	454	1,446	90	746	1,117	264
	유수율	46.00	116.74	56.43	118.40	71.51	109.83	145.82	52.34
담 당 자		김원재 (급수)	김재엽 (급수)	이용민 (급수)	김초민 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:이용민(급수운영과), 황순미(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	1,458	3,097	5,155	15,197	3,217	2,950	5,645
	조정량	1,431	2,589	4,936	14,656	3,969	2,871	5,449
	유수율	98.15	83.61	95.76	96.44	123.37	97.32	96.52
당월	공급량	189	415	696	2,034	414	395	743
	조정량	339	203	422	2,018	327	334	637
	유수율	179.50	48.85	60.55	99.19	78.86	84.51	85.66
담 당 자		배한기 (급수)	황인성 (급수)	황인성 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:이용민(급수운영과), 황순미(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	30,844	24,168	27,010
	조정량	29,753	24,801	26,945
	유수율	96.46	102.62	99.76
당월	공급량	4,076	3,250	3,587
	조정량	3,619	3,090	3,315
	유수율	88.78	95.08	92.42

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	135,963	10,024	125,706	10,354	-330	-3.19
가정용	117,759	7,067	108,885	7,283	-216	-2.97
공공용	1,074	513	1,074	497	16	3.22
일반용	17,060	2,254	15,669	2,371	-117	-4.93
욕탕용	70	191	78	203	-12	-5.91

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2019년 10월 납기 전체 조정량은 전년대비 330천㎥ 감소

<가정용> : 216천㎥ 감소

○ 마포구  마포대로7길 22 공덕3차삼성 세대별 사용량 감소 ▾ 1,741

○ 서대문구  통일로34길 46 인왕산현대, 세대별 사용량 감소 ▾ 3,646

○ 은평구  응암로 319 서강스카이빌 세대별 사용량 감소 ▾ 2,910

<공공용> : 16천㎥ 증가7

○ 마포구  성미산로 51(성산동) 홍익중고교 사용량 증가 ▴6,978

○ 서대문구  백련사길 39 문화체육회관 사용량 증가 ▴5,891

○ 은평구 통일로 1021 카톨릭대학교 은평성모병원 개업 사용량 증가 ▴41,067

<일반용> : 117천㎥ 감소

○ 마포구  양화로 176(동교동, 스타피카소) 사용량 감소 ▾5,187

○ 서대문구  연희로 353 그랜드힐튼호텔 영업부진 사용량 감소 ▾3,229

○ 은평구  통일로 1050(진관동) 롯데몰 영업부진 사용량 감소 ▾7,090

<욕탕용> : 12천㎥ 감소

○  마포구 월드컵북로5나길 18 대중목욕탕 영업부진 사용량 감소  ▾ 2,068

○  서대문구  모래내로 143(남가좌동, 오성목욕탕) 영업부진 사용량 감소  ▾ 4,028

○  은평구 갈현로 100 은하수 사우나 공사중 영업중지 사용량 감소  ▾ 4,485

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	135,963	10,026	125,706	10,353	10,257	-327
1	증산4	108	402	106	402	2	0
2	증산5	23,486	1,227	21,316	1,263	2,170	-36
3	와우산1	2,996	454	2,762	452	234	2
4	와우산2	10,720	1,446	10,220	1,511	500	-65
5	만리3	2,290	90	2,135	94	155	-4
6	홍은	11,097	746	10,208	747	889	-1
7	백련	17,720	1,117	16,330	1,150	1,390	-33
8	백련6	2,702	264	2,501	281	201	-17
9	백련9	6,827	339	6,306	356	521	-17
10	증산3	529	203	539	199	-10	4
11	남산4	2,900	422	2,833	425	67	-3
12	불광터널	36,999	2,018	34,197	2,143	2,802	-125
13	증산1	4,265	327	4,031	327	234	0
14	증산2	6,149	334	5,477	345	672	-11
15	진관	7,175	637	6,745	658	430	-21

○ 증산4 : 마포구  하늘공원로 84 한국지역난방공사 영업부진 사용량감소 ▾2,325

○ 증산5 : 마포구  양화로 160(동교동, 홍대입구전철역  사용량감소 ▾6,592

○ 와우산1 : 마포구  광성로 17 신촌숲아이파크 입주 사용량증가 ▴7,991

○ 와우산2 : 마포구  마포대로 109 롯데시티호텔 영업부진 사용량 감소 ▾3,126

○ 홍은 : 서대문구  통일로34길 46 인왕산현대, 세대별 사용량 감소 ▾ 3,646

○ 백련 : 서대문구  증가로 191 삼성아파트 세대별 사용량 감소 ▾ 1,592

○ 백련6 :  서대문구  연희로12길 7  욕탕용  영업부진 ▾1,395

○ 백련9 : 서대문구  연희로 353 그랜드힐튼호텔 영업부진 ▾3,229

○ 증산3 :  서대문구  응암로 28 연희한양아파트 누수수리 ▾7,656

○ 남산4 :  서대문구  통일로 247 독립공원  사용량감소 ▾2,152

○ 불광터널 : 은평구  은평로 111 이마트 영업부진 사용량감소 ▾4,650

○ 증산1 :  은평구 신사동 효성해링턴플레이스 입주  ▴6,562

○ 증산2 : 은평구  은평로 136 은경사우나 지하수사용 사용량감소 ▾3,245

○ 진 관 :  은평구  갈현로7길 49 서북병원 영업부진 사용량감소 ▾4,650

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	108	401,557	106	402,414	-857	-0.21
가정용	25	194,533	25	201,115	-6,582	-3.27
공공용	1	30	0	0	30	0
일반용	78	196,241.0	77	190,845	5,396	2.83
욕탕용	4	10,753.0	4	10,454	299	2.86

▷ 증감량 : 857㎥ 감소

○ 가정용 : 6,582㎥ 감소

- 마포구  월드컵로42길 12 sh 8단지아파트 세대별 사용량 감소 ▾2,019

○ 공공용 : 30㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 5,396㎥ 증가

마포구  월드컵북로54길 25 상암DMC푸르지오 상가 영업개시 ▴7,451

마포구  매봉산로 80(상암동) 엠비씨씨앤아이 영업개시  ▴2,539

○ 욕탕용 : 299㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	23,486	1,226,503	21,316	1,263,291	-36,788	-2.91
가정용	19,983	805,301	18,245	846,148	-40,847	-4.83
공공용	107	40,079	111	34,948	5,131	14.68
일반용	3,387	369,843	2,951	368,216	1,627	0.44
욕탕용	9	11,280	9	13,979	-2,699	-19.31

▷ 증감량 : 36,788㎥ 감소

○ 가정용 : 40,847㎥ 감소

마포구 동교로3길 124 삼성 세대 사용량 감소 ▾1,119

○ 공공용 : 5,131㎥ 증가

마포구 마포구  양화로 160(동교동) 홍대입구역 사용량 증가 ▴6,511

○ 일반용 : 1,627㎥ 증가

마포구  양화로 45 주)우리함께사는세상 영업호전 ▴2,954

마포구  연남로 85(연남동) 한양삼게탕 영업호전 ▴2,231

○ 욕탕용 : 2,699㎥ 감소

마포구  월드컵북로5나길 18 대중목욕탕 영업부진 ▾2,068

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,996	453,870	2,762	452,222	1,648	0.36
가정용	1,615	173,350	1,487	161,436	11,914	7.38
공공용	30	23,442	31	24,626	-1,184	-4.81
일반용	1,348	236,622	1,240	243,965	-7,343	-3.01
욕탕용	3	20,456	4	22,195	-1,739	-7.84

▷ 증감량 : 1,648㎥ 증가

○ 가정용 : 11,914㎥ 증가

마포구  광성로 17 신촌숲아이파크 입주 사용량증가 ▴7,991

○ 공공용 : 1,184㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 7,343㎥ 감소

마포구  양화로 176(동교동, 스타피카소) 상가 사용량 감소 ▾5,187

○ 욕탕용 : 1,739㎥ 감소

마포구  광성로 37(신수동, (수정한증막)) 영업부진 ▾1,911

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,720	1,446,156	10,220	1,510,912	-64,756	-4.29
가정용	8,639	948,910	8,168	989,123	-40,213	-4.07
공공용	133	57,011	133	55,882	1,129	2.02
일반용	1,938	403,384	1,906	427,843	-24,459	-5.72
욕탕용	10	36,851	13	38,064	-1,213	-3.19

▷ 증감량 : 64,756㎥ 감소

○ 가정용 : 40,213㎥ 감소

마포구 마포대로 122 신용보증기금건물 공사(철거)중 사용량 감소 ▾1,554

○ 공공용 : 1,129㎥ 증가

마포구  백범로25길 34(염리동 ,서울여자고등학교 ) 누수안내 ▴1,953

○ 일반용 : 24,459㎥ 감소

마포구  마포대로 109 롯데시티호텔 영업부진 사용량 감소 ▾3,126

○ 욕탕용 : 1,213㎥ 감소

특이사항 없음

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,290	90,487	2,135	93,603	-3,116	-3.33
가정용	2,139	79,818	1,995	81,896	-2,078	-2.54
공공용	9	4,236	10	4,931	-695	-14.09
일반용	142	6,433	130	6,776	-343	-5.06
욕탕용	0	0	0	0	0	0

▷ 증감량 : 3,116㎥ 감소

○ 가정용 : 2,078㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 695㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 343㎥ 감소

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,097	746,235	10,208	747,451	-1,216	-0.16
가정용	9,968	599,350	9,100	587,569	11,781	2.01
공공용	142	42,907	148	39,348	3,559	9.04
일반용	981	83,547	954	102,167	-18,620	-18.23
욕탕용	6	20,431	6	18,367	2,064	11.24

▷ 증감량 : 1,216㎥ 감소

○ 가정용 : 11,781㎥ 증가

서대문구  통일로 395(홍제동) 홍제센트럴아이파크 입주 ▴13,745

○ 공공용 : 3,559㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 18,620㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 2,064㎥ 증가

서대문구  통일로 472(홍제동) 스타칼리 영업호전 사용량 증가 ▴2,366

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	17,720	1,116,831	16,330	1,150,095	-33,264	-2.89
가정용	15,895	905,013	14,705	923,797	-18,784	-2.03
공공용	152	77,016	149	79,388	-2,372	-2.99
일반용	1,672	127,290	1,475	139,738	-12,448	-8.91
욕탕용	1	7,512	1	7,172	340	4.74

▷ 증감량 : 33,264㎥ 감소

○ 가정용 : 18,784㎥ 감소

서대문구  증가로 191 삼성아파트 세대별 사용량 감소 ▾1,592

○ 공공용 : 2,372㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 12,448㎥ 감소

증가로11길 2(남가좌동, 공동) gs건설 재개발공사용 폐전 ▾1,143

○ 욕탕용 : 340㎥ 증가

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,702	264,115	2,501	280,863	-16,748	-5.96
가정용	1,952	104,331	1,803	110,147	-5,816	-5.28
공공용	25	20,636	25	20,364	272	1.34
일반용	724	138,723	672	148,750	-10,027	-6.74
욕탕용	1	425	1	1,602	-1,177	-73.47

▷ 증감량 : 16,748㎥ 감소

○ 가정용 : 5,816㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 272㎥ 증가

서대문구  연세로 50 연세의료원 영업부진 사용량 감소 ▾10,522

○ 일반용 : 10,027㎥ 감소

서대문구  신촌로 83(창천동) 현대백화점 영업부진 사용량 감소 ▾3,252

○ 욕탕용 : 1,177㎥ 감소

서대문구 연희로12길 7 욕탕용 영업부진 사용량 감소 ▾1,395

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,827	338,683	6,306	355,598	-16,915	-4.76
가정용	6,482	272,930	5,983	291,664	-18,734	-6.42
공공용	41	26,241	41	21,410	4,831	22.56
일반용	303	38,800	281	41,521	-2,721	-6.55
욕탕용	1	712	1	1,003	-291	0

▷ 증감량 : 16,915㎥ 감소

○ 가정용 : 18,734㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 4,831㎥ 증가

서대문구  백련사길 39(홍은동, 문화체육회관) ▴5,891

○ 일반용 : 2,721㎥ 감소

서대문구  연희로 353 그랜드힐튼호텔 영업부진 사용량 감소 ▾3,229

○ 욕탕용 : 291㎥ 감소

특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	529	202,788	539	198,983	3,805	1.91
가정용	301	160,293	289	158,025	2,268	1.44
공공용	17	1,866	15	1,698	168	9.89
일반용	208	25,591	232	23,543	2,048	8.70
욕탕용	3	15,038	3	15,717	-679	-4.32

▷ 증감량 : 3,805㎥ 증가

○ 가정용 : 2,268㎥ 증가

서대문구  응암로 28 연희한양아파트 누수공사 ▴7,656

○ 공공용 : 168㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 2,048㎥ 증가

서대문구  수색로2길 37 금호산업 재개발공사용 사용증가 ▴2,907

○ 욕탕용 : 679㎥ 감소

특이사항 없음

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,900	421,722	2,833	425,330	-3,608	-0.85
가정용	2,359	286,225	2,284	292,356	-6,131	-2.10
공공용	67	51,661	67	50,474	1,187	2.35
일반용	470	75,971	477	73,421	2,550	3.47
욕탕용	4	7,865	5	9,079	-1,214	-13.37

▷ 증감량 : 3,608㎥ 감소

○ 가정용 : 6,131㎥ 감소

서대문구 북아현동 이화여대기숙사 한우리집 사용량 감소 ▾6,074

○ 공공용 : 1,187㎥ 증가

서대문구  통일로 279-37 3033군부대 사용량 증가 ▴1,226

○ 일반용 : 2,550㎥ 증가

북아현동 192-10 공사현장용수  사용량 증가 ▴1,260

○ 욕탕용 : 1,214㎥ 감소

특이사항 없음

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	36,999	2,017,889	34,197	2,142,758	-124,869	-5.83
가정용	32,751	1,560,211	30,292	1,652,290	-92,079	-5.57
공공용	169	59,354	166	62,528	-3,174	-5.08
일반용	4,062	364,614	3,720	387,934	-23,320	-6.01
욕탕용	17	33,710	19	40,006	-6,296	-15.74

▷ 증감량 : 124,869㎥ 감소

○ 가정용 : 92,079㎥ 감소

은평구  진관3로 67 구파발9단지 세대별 사용량 감소 ▾2,201

○ 공공용 : 3,174㎥ 감소

은평구  은평로3길 25(역촌동) 역촌초등학교 사용량 감소 ▾1,109

○ 일반용 : 23,320㎥ 감소

- 은평구  은평로 111 이마트 영업부진 사용량 감소 ▾4,650

○ 욕탕용 : 6,296㎥ 감소

은평구 갈현로 100 은하수 사우나 영업중단 사용량 감소 ▾4,485

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,265	326,596	4,031	327,259	-663	-0.20
가정용	3,903	268,341	3,667	259,472	8,869	3.42
공공용	39	9,219	39	12,367	-3,148	-25.45
일반용	319	36,631	320	42,361	-5,730	-13.53
욕탕용	4	12,405	5	13,059	-654	-5.01

▷ 증감량 : 663㎥ 감소

○ 가정용 : 8,869㎥ 증가

은평구 신사동 효성해링턴플레이스 입주 ▴6,565

○ 공공용 : 3,148㎥ 감소

은평구  증산로 306(증산동, W.C)증산역 사용량 감소 ▾1,422

○ 일반용 : 5,730㎥ 감소

은평구  증산로9길 4(증산동) 서울탁주 영업부진 ▾1,520

○ 욕탕용 : 654㎥ 감소

은평구  증산로9길 13 천수이십사시 불한증막사우나 영업부진 ▾2,049

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,149	333,979	5,477	345,371	-11,392	-3.30
가정용	5,163	245,899	4,672	259,069	-13,170	-5.08
공공용	26	7,651	25	9,241	-1,590	-17.21
일반용	955	69,399	775	68,190	1,209	1.77
욕탕용	5	11,030	5	8,871	2,159	24.34

▷ 증감량 : 11,392㎥ 감소

○ 가정용 : 13,170㎥ 감소

은평구  응암로 319 서강스카이빌 세대별 사용량 감소 ▾2,910

○ 공공용 : 1,590㎥ 감소

은평구  은평로4길 21-9 은명초등학교 사용량 감소 ▾1,195

○ 일반용 : 1,209㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 2.159㎥ 증가

은평구  불광천길 536 더죤스파 영업부진 사용량 감소 ▾1,135

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2019.8월(’19.10월납기)		2018.8월(’18.10월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,175	636,603	6,745	658,119	-21,516	-3.27
가정용	6,584	462,022	6,170	469,050	-7,028	-1.50
공공용	116	91,428	114	80,044	11,384	14.22
일반용	473	80,929	459	106,182	-25,253	-23.78
욕탕용	2	2,224	2	2,843	-619	-21.77

▷ 증감량 : 21,516㎥ 감소

○ 가정용 : 7,028㎥ 감소

은평구  북한산로 248-3(진관동) 수용가 사용량감소 ▾1,299

○ 공공용 : 11,384㎥ 증가

은평구  통일로 1021 카톨릭대학교 은평성모병원 개원 ▴41,067

○ 일반용 : 25,253㎥ 감소

은평구  통일로 1050(진관동) 롯데몰 영업부진  ▾7,090

○ 욕탕용 : 619㎥ 감소

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.8월 (’19.10월납기)	2018.8월 (’18.10월납기)	증감량
계	3,618,827	3,722,703	-103,876
아현제1동	152,709	165,444	-12,735	특이사항 없음
아현제2동	75,813	75,876	-63	특이사항 없음
공덕제1동	18,873	19,432	-559	특이사항 없음
공덕제2동	196,719	221,583	-24,864	마포대로 115-8 공덕삼성아파트매월검침 변경 ▾13,405 마포대로 109(공덕동 ,롯데시티호텔 )영업부진 ▾3,126
신공덕동	59,590	58,549	1,041	특이사항 없음
도화동	330,551	344,362	-13,811	- 마포구 마포대로 92, B동 (도화동) 세대별 사용량감소 ▾2,365 - 마포구 마포대로4라길 30 쌍용황금아파트 세대별 사용량감소 ▾1,210
용강동	272,186	275,790	-3,604	마포구 마포대로 63-8(도화동) 세대별 사용량감소 ▾1,388
대흥동	44,561	44,278	283	특이사항 없음
염리동	161,308	159,949	1,359	마포구 숭문길 98(염리동) 마포자이3차 입주후 사용량 증가 ▴23,599
신수동	275,866	285,196	-9,330	광성로 37(신수동, 수정한증막) 영업부진 ▾1,911
서강동	79,187	71,452	7,735	서강로3길 32 마포웨스트리버태영데시앙 입주후 사용량 증가 ▴23,599
서교동	81,814	74,162	7,652	마포구 양화로 130(서교동) 아주호텔서교 영업호전 ▴6,256
동교동	438,779	457,646	-18,867	양화로 160 홍대입구전철역 사용량감소 ▴6,592
합정동	28,342	29,179	-837	특이사항 없음
망원제1동	339,236	359,251	-20,015	동교로3길 124, 1동 402호 누수수리후 사용량감소 ▾1,119
망원제2동	3,054	3,260	-206	특이사항 없음
연남동	325,943	340,766	-14,823	특이사항 없음
성산제1동	332,996	334,373	-1,377	성미산로 3(성산동, 성미목욕탕) 영업부진 ▾1,259
성산제2동	82,847	78,691	4,156	성암로 28(성산동) LH가좌행복주택 입주 ▴2,821
상암동	318,453	323,464	-5,011	하늘공원로 84 ,한국지역난방공사 ▾2,325

○ 마포구                                              (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                            (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.8월 (’19.10월납기)	2018.8월 (’18.10월납기)	증감량
계	2,643,753	2,722,701	-78,948
천연동	220,571	225,504	-4,933	통일로 247 독립공원 사용량감소 ▾2,152
북아현동	66,138	63,697	2,441	특이사항 없음
충현동	37,674	35,606	2,068	- 북아현동 192-10 공사현장용수 사용량 증가 ▴1,260
신촌동	88,679	95,784	-7,105	특이사항 없음
연희동	633,211	667,109	-33,898	서대문구 연희로12길 7 욕탕용 영업부진 ▾1,395
홍제제1동	298,635	299,163	-528	특이사항 없음
홍제제3동	206,217	216,554	-10,337	특이사항 없음
홍제제2동	47,430	50,604	-3,174	통일로34길 46(홍제동, 101동~110동 ,인왕산현대 ) ▾3,646
홍은제1동	31,292	30,826	466	특이사항 없음
홍은제2동	424,522	452,748	-28,226	연희로 353 그랜드힐튼호텔 영업부진 ▾3,229
남가좌제1동	152,359	149,327	3,032	서대문구 수색로6길 43 래미안휘트니스 ▴1,735
남가좌제2동	312,581	311,894	687	서대문구 증가로 150 DMC센트럴아이파크 입주 ▴20,019
북가좌제1동	92,590	91,106	1,484	응암로 28(북가좌동, 주계량기 ,연희한양아파트 누수안내 ▴7656
북가좌제2동	31,854	32,779	-925	특이사항 없음

○ 은평구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.8월 (’19.10월납기)	2018.8월 (’18.10월납기)	증감량
계	3,761,434	3,908,864	-147,430
녹번동	494,133	516,781	-22,648	서오릉로 6 은평구재활용센타협회 신축공사 사용량감소▾1,649
불광제1동	153,417	144,053	9,364	- 불광로 122-10(불광동 ,북한산3차힐스테이트 ▴2,058
불광제2동	10,693	12,123	-1,430	통일로 856(불광동, 메트로 백화점)영업부진 ▾1,042
갈현제1동	375,524	389,417	-13,893	특이사항 없음
갈현제2동	15,549	17,194	-1,645	갈현로 181-24 대중목욕탕 영업부진 오복탕 ▾1,305
구산동	19,609	19,319	290	특이사항 없음
대조동	501,189	573,741	-72,552	불광로 20(대조동, 15층 TW-01) 쇼핑몰 ▾2,864
응암제1동	382,767	404,512	-21,745	- 은평로 111 이마트 영업부진 ▾4,650
응암제2동	226,644	220,021	6,623	응암로22길 34 백련산파크자이 입주 ▴9,271
응암제3동	8,848	9,658	-810	특이사항 없음
역촌동	713,527	771,836	-58,309	갈현로7길 49 시립서북병원 사용량감소 ▾9,116
신사제1동	37,545	31,788	5,757	신사동 효성해링턴플레이스 입주 ▴6,562
신사제2동	34,139	34,377	-238	특이사항 없음
증산동	250,849	257,823	-6,974	특이사항 없음
수색동	12,189	11,125	1,064	수색로217 디엠씨자이1단지 세대별 사용량증가 ▴1,098
진관동	524,812	495,096	29,716	통일로 1021(진관동) 카톨릭대학교 은평성모병원 개원 ▴41,067 통일로 1034(진관동) 은평스카이뷰자이 입주 ▴11,477

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 8월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,167,533명 (전년 동월 대비 3.1천명 감소)

○ 수 전 수 : 286.6천전 (전년 동월 대비 3.2천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2019년 8월	286.6	251.6	2.1	32.8	0.1
2018년 8월	283.4	250.3	2.1	30.9	0.1
증감	3.2	1.3	0	1.9	0

○ 평균 최고기온 :  31.6℃(전년 대비 -1.7℃)

○ 평균 최저기온 :  23.6℃(전년 대비 -1.6℃)

○ 강우일수 및 강우량 : 13일, 190.5mm(전년 대비 -12.1mm )

○ 누수복구건수 : 70건 (전년 대비 +11건)