＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	단수작업계획에 따른 회신(성내동 배급수관 2구간)

1. 평소 우리시 상수도 공사 품질 향상에 적극 협조해 주시는 귀 공단의 무궁한 영광을 기원합니다.

2. 공사감독2처-15336(2019. 10. 15.)「단수작업계획서 및 수질검사 의뢰서 제출(성내동 2구간)」호와 관련, 단수작업계획서에 대하여 아래와 같이 회신하오니 단수로 인한 주민불편 및 수질민원이 발생하지 않도록 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요: *******************************

나. 단수일시: 2019. 10. 24.(목)~10. 25.(금) 24:00~03:00

다. 단수지역: 길동 복조리 시장 일대

라. 단수세대: 100세대

마. 작업 시 주의 사항

- 소화전 분기부는 K.P드레인관을 활용하여 시공

- 밸브작동은 우리 사업소 수계조절전문요원이 직접 조절(작업자 임의 조작 금지)

- 밸브조절 작업 공정 전 사업소 담당자와 사전 협의(사전 시뮬레이션 시행 등)

- 수계조절 지역 다량급수처 확인 및 사전 협의

- 통수 후 수요가 정상출수 확인 후 작업 철수

- 단수홍보 철저(단수홍보지 1가구 1매 부착 등)

- 작업 지연 대비 비상 급수대책 준비 철저

붙임  단수작업 승인조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	백창진		담당주사	송종학		시설관리과장	10/18 편병률
협조자
시행	시설관리과-18550	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동) 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5194	/전송	02-3146-5239	/		/	부분공개(5)