문서번호	전시과-7840
결재일자	2019.10.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장	★서울시립과학관장
신지혜		이현배	10/20 이정모
협조
	주무관		강순모

서울시립과학관 천체관측실 전기·정보통신 공사 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

서울시립과학관

( 전 시 과 )

서울시립과학관 천체관측실 전기·정보통신 공사 추진계획

서울시립과학관 천체관측실 구축 공사 용역이 진행됨에 따라 구축공사에 필요한 전기 및 정보통신 공사를 추진하고자 함

1		사업개요

□ 추진근거

○ 서울시립과학관 천체관측실 구축 추진계획(전시과-6054, 2019.8.14.)

□ 시설현황

○ 위 치 : 서울시립과학관 2층 야외테크 천체관측실

○ 규 모 : 면적(45.61m2), 높이(14m) / 증축부분 2m이하

▲ 관측실 횡단면도

□ 주요 사업내역

○ 천체관측실 전기설비

- 저압(380/220V) 배전 전기공사

- 관측시설운영(관측장비, 돔 개구부 등)을 위한 전원공급

- 일반 전등 및 전열용 분전반

- 경관조명 설계 및 설치

- 조명기구(LED 10W, LED 12W, LED 6W, LED 15W, LED 10W)

○ 서울시립과학관 정보통신설비과 천체관측실 연결

- 통신설비전체의 배관 및 배선 공사

- 전화 및 LAN 설비, 공청TV 설비, 방송 설비 등

- 전관방송 스피커 3W, 10W (비상방송연동) 등

□ 소요예산 : 금14,278,000원 ※ VAT포함

○ 예산과목 : 서울시립과학관 총무과, 과학기술 진흥, 전시실 조성 및 운영, 융합과 소통의 신규콘텐츠 개발, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

2		추진계획

□ 사  업  명 : 서울시립과학관 천체관측실 전기·정보통신 공사

□ 총 사 업 비 :  금14,278,000원 ※ VAT포함

○ 전기공사 : 금11,682,000원 ※ VAT포함

통신공사 : 금2,596,000원 ※ VAT포함

□ 사 업 기 간 :  계약일로부터 2019년 12월 7일까지

□ 계 약 방 법 : 수의계약

○ 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호에 의거 추정가격 2천만원 이하의 공사계약

○ 전기공사 : 사업수행 효율성 및 하자발생에 따른 책임구분 등을 고려 전기공사업법에 의거 전기공사업 등록업체

3		추진일정

□ 2019. 10.            공사계획 수립

□ 2019. 10.            공사발주 및 관급자재 구매

□ 2019. 10.  ~12.7.  공사시행

□ 2019. 12.7.~       공사준공

붙임 : 1. 전기 및 통신 공사 산출내역서 1부.

2. 시방서(전기 및 통신)1부.  끝.