＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	국민신문고 민원 회신(접수번호: 1AA-1910-349456)

선생님 안녕하세요. 유선으로 전화드렸던 강동수도사업소 시설관리과 백창진 주무관입니다. 우선 선생님께서 의견 주셨던 민원(국민신문고 접수번호: 1AA-1910-349456)과 관련하여 불편함을 드려 죄송하다는 말씀부터 드립니다.

본 공사 건은 성내동 111번지 일대 상수도관이 노후화되어 있어, 혹여나 혼탁수 등이 아파트 내로 유입될 우려를 미연에 방지하기 위한 공사입니다. 공사 중에 수돗물 단수 시간을 최소화 하기 위해서 임시적으로 가설급수를 설치하여 아파트로 공급하며 작업을 했는데, 가설급수의 특성 상 기존에 아파트로 유입되는 인입관의 구경보다 약간 구경이 협소하여 수압이 낮아지는 증상이 발생하였습니다. 현재, 본 구간의 공사는 마무리되어 다시 수압은 정상으로 돌아왔습니다. 공사로 인해 소음 등으로 많이 불편하셨을텐데 공사가 마무리 되기까지 협조해 주셔서 정말 감사합니다(상수도 공사는 끝났으며, 최종 포장복구 공사는 진행 예정입니다).

앞으로도 우리 시정에 많은 관심을 가져 주시길 바라며, 항상 가정에 건강과 행운이 함께 하시길 바랍니다. 더 궁금하신 사항은 강동수도사업소 시설관리과(전화: 02-3146-5194)로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

주무관							백창진			담당주사					송종학					시설관리과장					10/18 편병률
협조자
시행			시설관리과-18536									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동) 강동수도사업소 시설관리과															/
전화		02-3146-5194						/전송			02-3146-5239					/													/	부분공개(6)