문서번호	급수운영과-16539
결재일자	2019.10.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
윤정민	양봉우	10/21 김태형
협조
	주무관	김희철

제 목 :	아리수 음수대 관리실태 점검보고(버들초, 영파여고)

2019년 3분기 버들초등학교, 영파여자고등학교 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2019년 3분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검기간: 2019. 10. 21.(월)

○ 점검자: 윤정민

점검 결과

기관명	대상	현사용 수량	철거수량	기타	점검일	상태 및 철거사유	비 고
계	35	35	0	0
버들초등학교	13	13	0	0	2019. 10. 21.	관리 상태 양호함
영파여자고등학교	22	22	0	0	2019. 10. 21.	관리 상태 양호함

붙임  1. 학교 음수대 점검복명서 각 1부.

2. 음수대 점검내역 1부.  끝.