함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(학교시설지원과장)
(경유)
제목	건축신고(증축) 관련 보완 회신

1. 학교시설지원과-7060(2019.10.15.)호 “소방협의(서울신화초등학교 연결통로 증축공사)”와 관련입니다.

2. 건축신고 신청에(신축)따른 협의 관련 서류를 검토한 바, 미비 서류가 있어 보완  회신 통보하오니, 관련 서류를 2019년 10월 24일(목) 보완하여 주시기 바라며 만약 관련서류가 보완기간내에 보완되지 아니한때에는 반려됨을 알려드립니다.

3. 보완내용

가. 소방시설층별평면도 및 층별계통도(시설별계산서를포함)미제출.

나. 소방시설설계계약서 사본 미제출.

다. 임시소방시설 설치계획서 미제출.

라. 소방시설설치계획표 미제출.  끝.

	도봉소방서장
담당자	조두정		예방팀장	전철		예방과장	10/21 조원호
협조자
시행	예방과-11049	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 도봉구 도봉로666 (방학동) 예방과 시설지도	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8048	/	26512@seoul.go.kr.	/	부분공개(6)