문서번호	급수운영과-16521
결재일자	2019.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김용성	임인택	10/21 김태형
협조
	주무관	김희철

제 목 :	아리수 음수대 관리실태 점검보고(풍성초,풍성중)

2019년 3/4분기 풍성초교 외 1개교 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거 : 2019년 3분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검기간 : 2019. 10. 21.

○ 점 검 자 : 김  용  성

점검 결과

기관명	대상	현사용 수량	철거수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
계	38	38	-
풍성초등학교	13	13	-	6. 19	- 관리 상태 양호함
풍성중학교	25	25	-	6. 19	- 관리 상태 양호함

○ 깨끗한 음용환경 조성을 위해 음수대 주변 수시로 환경정리 요청

붙임 :  1) 학교 음수대 점검복명서 1부

2) 음수대 분기별 점검내역 1부.  끝.