＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	가재울뉴타운5구역재정비촉진주택재개발정비사업조합
(경유)
제목	수도사업소시공분 가설공사 협조 요청 회신(가재울사거리)

1. 가재울5 제 2019 – 108호(2019.10.18.)와 관련입니다.

2. 가재울 5구역 주택재개발정비 사업 중 수도사업소시공분 가설공사(D=500mm, L=7m) 대한 귀 협조 요청에 따라 위 공사는 재개발조합 원인자 부담으로 시행토록 하시고, 공사 착공 전 우리 사업소에 착공계를 제출 후 서류검토(단수 및 시공계획서 등)를 받으시고 공사를 시행하여 주시기 바라며,

3. 상수관로 가설공사 시 공사 시공 감독 및 품질관리를 위해 착공 전 건설사업관리기술자(상하수도 전문)를 선정하고, 선정 결과를 서부수도사업소로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 착공계 작성 서식 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	유강현		급수설비팀장	김찬모		급수운영과장	10/21 이병운
협조자
시행	급수운영과-18684	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 서대문고 통일로 26길 41 홍제동 38-69	/
전화	02-3146-3670	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(5)