투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	종로구청장(치수과)
(경유)
제목	돈화문로 하수관로 개량 병행공사에 따른 업무 협조

1. 우리 본부에서 시행하고 있는 『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』과 관련입니다.

2. 돈화문로 보도정비와 병행하고 있는 하수관로 개량공사와 관련 굴착구간의 되메우기 및 포장면 임시 복구에 대하여 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 하수관로 개량 병행공사와 관련 요청내용

공 종	요청내용	사 유	비 고
되메우기	터파기 구간 모래환토(보조기층까지)	부등침하 및 하자발생 방지를 위하여 터파기 전구간 모래 100%환토
보도 포장복구	포장면 레미콘 (T=10cm)임시 복구	동절기 보도공사 일절 금지(보도공사 Closing 11)로 하수관로 개량공사 병행구간의 연내 보도포장이 어려워 포장면 임시복구 및 관리	돈화문로(종로3가 방향) 좌측보도구간

3. 아울러 하수도 개량 터파기 구간의 모래환토가 어려울 경우에는 보도 포장면 부등침하 등 하자에 대한 다툼이 발생하지 않도록 귀 구에서 보도포장(석재판석 포장)을 실시하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 위치도 및 굴착복구 단면도 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이성열		광역도로과장	박일연		토목부장	10/22 김용제
협조자
시행	토목부-19145	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	san730@seoul.go.kr	/	부분공개(5)