＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보

1. 급수운영과-18763(2019.10.21.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 수질검사 내역

공 사 명	검사위치	검사일시	잔류염소	탁 도	판 정	비 고
가재울 뉴타운5구역 상수도관 이설 공사	남가좌동381	19-10-21	0.32	0.35	적 합	현장 안내

.  끝.

	행정지원과장
주무관	류현선		수질팀장	우안제		행정지원과장	10/22 한병주
협조자
시행	행정지원과-22796	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3562	/전송	02-3146-3578	/	rhsun79@seoul.go.kr	/	대시민공개