문서번호	급수운영과-16644
결재일자	2019.10.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
엄용섭	임인택	10/22 김태형
협조

제 목 :	아리수 음수대 관리실태 점검보고(송전초 외 3개소)

2019년 3분기 송전초등학교 외 3개소 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2019년 3분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검기간: 2019. 10. 22.

○ 점 검 자: 엄용섭

점검 결과

기관명	대상	현사용 수량	철거수량	기타	점검일	상태 및 철거사유	비 고
계	38	38	0	0
송전초등학교	10	10	0	0	2019. 10. 22.	관리 상태 양호함.
송전초등학교 병설유치원	1	1	0	0	2019. 10. 22.	관리 상태 양호함.
잠신중학교	12	12	0	0	2019. 10. 22.	관리 상태 양호함.	정수기사용
잠일초등학교	15	15	0	0	2019. 10. 22.	관리 상태 양호함.

붙임  1. 음수대점검내역 1부.

2. 음수대 점검복명서 4부.  끝.