문서번호	급수운영과-16637
결재일자	2019.10.22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
이석구	양재덕	10/22 김태형
협조

제 목:	아리수 음수대 관리실태 점검보고(세륜중학교 외 1개소)

2019년 3분기 **************** 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거

- 2019년 음수대 유지관리 및 관리실태 점검계획[(시설관리과-6741(‘19. 4. 10)〕

○ 점 검 일: 2019. 10. 22.

○ 점 검 자: ***

○ 점검내용

- 음수대 전담 관리인 운영여부, 음수대 및 주변 청결상태

- 음수대시설물 파손 및 작동(동파) 여부

- 음수대 철거 및 정수기 사용여부, 수질검사 결과 표지판 부착 여부 등부

점검 결과

기관명	대상	현사용 수량	철거수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
*****	20	20	없음	10. 22.	양호 철거 없음	관리상태 매우 양호 정수기 없음
****	34	34	없음	10. 22.	상동	상동

☞  음수대 관리 요령 이행 등으로 유지관리 안내

붙임:  1). 공공기관 음수대 점검복명서 각1부

2). 음수대 관리카드 1부

3). 음수대 점검내역 1부.  끝.