		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급 알림[천호동 452-22건물-신축]

1. 민원접수- 제4139,4140.(2019.10.21.)호 『소방공사감리결과보고서』와 관련입니다.

2. 다음 건축물에 대하여 소방시설 완공검사증명서를 관계자에게 발급하고 시달하니, 사용승인일로부터 30일 이내에 소방 활동정보카드를 정비작성기록유지(대장 및 119행정정보시스템)하여 화재예방 및 진압대책 수립하시기 바랍니다.

가. 건 물 명 : 천호동 452-22건물-신축

나******** 서울특별시 강동구 천호대로161길 19-7(천호동 452-22)

************ ************************

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하1층/지상17층, 연면적 6,255.36㎡, 1개동

마. 주 용 도 : 복합건축물(업무,공동주택)

바. 소방시설

○ 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 가스누설경보기, 피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등, 제연설비(승강장), 연결송수관설비, 상수도소화용수설비, 비상콘센트설비.

사. 시공업체 : ㈜신화종합건설 대표 문선배(☎ 051-807-2000)

아. 감리업체 : ㈜피씨엠글로벌기술사건축사사무소 대표 윤성도(☎ 02-3472-7894)

○ 책임감리원 : ******************

붙임  1.  소방시설 완공검사증명서 사본 1부.

2. 소방시설 산출표 1부.

3. 소방관련 도면 각1부.(웹하드 예방팀 시설지도 참조).  끝.

							예방과장
수신자					재난관리과장,천호119안전센터장
★담당자							권영석			예방팀장					김보경					예방과장					전결 10/22 박상희
협조자
시행			예방과-18576									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)