고압가스 수불부(10/21)

주무관	정수과장			결재
이용철	10/22 代이금재
협 조

문서번호 :	정수과-7986

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						9,982
10.01		0	0	260		0	0	347	347	9,635
10.02		0	0	260		0	0	338	338	9,297
10.03		0	0	260		0	0	341	341	8,956
10.04		0	0	260		0	0	375	375	8,581
10.05		0	0	260		0	0	330	330	8,251
10.06		0	0	260		0	0	308	308	7,943
10.07		0	0	260		0	0	320	320	7,623
10.08		0	0	260		0	0	349	349	7,274
10.09		0	0	260		0	0	319	319	6,955
10.10		0	0	260		0	0	324	324	6,631
10.11		0	0	260	5,400	0	0	332	332	11,699
10.12		0	0	260		0	0	327	327	11,372
10.13		0	0	260		0	0	318	318	11,054
10.14		0	0	260		0	0	316	316	10,738
10.15		0	0	260		0	0	336	336	10,402
10.16		0	0	260		0	0	327	327	10,075
10.17		0	0	260		0	0	335	335	9,740
10.18		0	0	260		0	0	348	348	9,392
10.19		0	0	260		0	0	304	304	9,088
10.20		0	0	260		0	0	327	327	8,761
10.21		0	0	260		0	0	319	319	8,442
10.22			0	260					0	8,442
10.23			0	260					0	8,442
10.24			0	260					0	8,442
10.25			0	260					0	8,442
10.26			0	260					0	8,442
10.27			0	260					0	8,442
10.28			0	260					0	8,442
10.29			0	260					0	8,442
10.30			0	260					0	8,442
10.31			0	260					0	8,442
합계	0	0	0		5,400	0	0	6,940	6,940

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					14,013			35,722
10.01		297	886	1,183	12,830		1,507	34,215
10.02		219	658	877	11,953		1,349	32,866
10.03		72	225	297	11,656		1,174	31,692
10.04		34	106	140	11,516		1,441	30,251
10.05		0	0	0	11,516		1,605	28,646
10.06		0	0	0	11,516		1,465	27,181
10.07	18,000	21	56	77	29,439		1,386	25,795
10.08		0	0	0	29,439		1,308	24,487
10.09		0	0	0	29,439		1,110	23,377
10.10		2	13	15	29,424	17,420	1,171	39,626
10.11		50	137	187	29,237		1,186	38,440
10.12		147	407	554	28,683		1,153	37,287
10.13		147	404	551	28,132		1,119	36,168
10.14		95	375	470	27,662		1,270	34,898
10.15		97	421	518	27,144		1,495	33,403
10.16		100	520	620	26,524		1,536	31,867
10.17		102	521	623	25,901		1,482	30,385
10.18		188	842	1,030	24,871		1,530	28,855
10.19		207	815	1,022	23,849		1,381	27,474
10.20		148	514	662	23,187		1,441	26,033
10.21		185	1092	1,277	21,910		1458	24,575
10.22				0	21,910			24,575
10.23				0	21,910			24,575
10.24				0	21,910			24,575
10.25				0	21,910			24,575
10.26				0	21,910			24,575
10.27				0	21,910			24,575
10.28				0	21,910			24,575
10.29				0	21,910			24,575
10.30				0	21,910			24,575
10.31				0	21,910			24,575
합계	18,000	2,111	7,992	10,103		17,420	28,567